## Costos Estandardes
|  |  |  | Cantidades |  |  | Costo sin contingencias |  | Contingencias
| Categoria | Unidad | Precio Unitario (sin IVA) | Alternativa 23 | Alternativa 21 |  | Alternativa 23 | Alternativa 21 | Alternativa 23 | Alternativa 21
Obras de via y reubicacion de redes | [6 empty] | 1440019.2178 | 1640930.4274 | 25% | 25%
Obras de via | INFRA | m2 | 197.6332 | 3977.8176 | 4482.8681 |  | 787607.8799 | 887607.8799 | 196901.97 | 221901.97
Redes aereas de alta tension | INFRA | ml (de la red) | 633.7229 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Redes aereas | INFRA | ml (de linea) | 83.4 | 3089.8193 | 3692.2289 |  | 256455 | 306455 | 64113.75 | 76613.75
Desplazamiento de lamparas | INFRA | U | 2520.0849 | 30.75 | 61.5 |  | 77492.6102 | 113403.8198 | 19373.1525 | 28350.9549
Redes subterraneas | INFRA | ml (de linea) | 83.4 | 3089.8193 | 3270.5422 |  | 256455 | 271455 | 64113.75 | 67863.75
Mantenimiento de transito | INFRA | U | 62008.7276 | 1 | 1 |  | 62008.7276 | 62008.7276 | 15502.1819 | 15502.1819
Infraestructura y estructuras de lineas | [6 empty] | 5970064.3652 | 10133176.726 | 25% | 25%
Cable de traccion | EQUIP | ml | 66 | 8610 | 17115 |  | 570064.3652 | 1133176.726 | 142516.0913 | 283294.1815
Cabeza de poste (patibulo + pendulos y equipamientos) | EQUIP | U | 100000 | 27 | 45 |  | 2700000 | 4500000 | 675000 | 1125000
Postes y fundaciones | INFRA | U | 100000 | 27 | 45 |  | 2700000 | 4500000 | 675000 | 1125000
Cabinas | [6 empty] | 6347110.0099 | 9141733.074 | 15% | 15%
Cabinas y soportes | VEH | U | 37545.5726 | 134 | 193 |  | 5031106.7247 | 7246295.5065 | 754666.0087 | 1086944.326
Equipamiento de conforte en las cabinas | VEH | U | 9820.92 | 134 | 193 |  | 1316003.2852 | 1895437.5675 | 197400.4928 | 284315.6351
Tecnologias en las estaciones | [6 empty] | 22562595.4529 | 33843893.1794 | 25% | 25%
Lanzador (por ramita y por media-estacion) | EQUIP | U | 709328.8911 | 16 | 24 |  | 11349262.2579 | 17023893.3868 | 2837315.5645 | 4255973.3467
Cola y andenes (por numero de andenes, y/c puertas de anden) | EQUIP | U | 700833.3247 | 16 | 24 |  | 11213333.1951 | 16819999.7926 | 2803333.2988 | 4204999.9481
Equipamiento electrico | [6 empty] | 4491194.7996 | 7901665.3135 | 25% | 25%
Cuarto de mandos | EQUIP | N° de estaciones | 261993.7662 | 4 | 6 |  | 1047975.065 | 1571962.5974 | 261993.7662 | 392990.6494
Cuarto de electricidad (400V tres fases) | EQUIP | U | 179471.3639 | 2 | 4 |  | 358942.7277 | 717885.4554 | 89735.6819 | 179471.3639
Cuarto de manejo del traslado y zona de mantenimiento | EQUIP | U | 72776.0462 | 1 | 2 |  | 72776.0462 | 145552.0924 | 18194.0115 | 36388.0231
Alimentacion de auxilio de emergencia de la estacion motrice y del centro de mando | EQUIP | U | 69027.4476 | 1 | 2 |  | 69027.4476 | 138054.8953 | 17256.8619 | 34513.7238
Alimentaciones auxiliarias y equipamientos electricos en las estaciones y en el taller (aire acondicionado, alumbrado, mando de las puertas de anden, etc.) | EQUIP | Superficies cerradas (m²) | 109.1641 | 8700 | 12300 |  | 949727.4026 | 1342718.052 | 237431.8507 | 335679.513
Doble motorizacion, reductores y traccion del cable | EQUIP | U | 909700.5772 | 2 | 4 |  | 1819401.1544 | 3638802.3089 | 454850.2886 | 909700.5772
Constitucion de una linea de reserva para la estacion motrice | EQUIP | U | 173344.9561 | 1 | 2 |  | 173344.9561 | 346689.9121 | 43336.239 | 86672.478
Telecomunicaciones y boleteria | [6 empty] | 4273879.3055 | 6916668.3676 | 25% | 25%
Consola de mandos y Tablero de control optico | EQUIP | Forfait | 82832.9372 | 1 | 1 |  | 82832.9372 | 82832.9372 | 20708.2343 | 20708.2343
Red de telefonia entre estaciones | EQUIP | N° de estaciones + 1 | 55745.1142 | 5 | 7 |  | 278725.5709 | 390215.7992 | 69681.3927 | 97553.9498
Sonorizacion de anuncios publicos en estaciones | EQUIP | N° de estaciones + 1 | 44245.2662 | 5 | 7 |  | 221226.3312 | 309716.8637 | 55306.5828 | 77429.2159
Sistema de informacion a los pasajeros en las estaciones | EQUIP | N° de estaciones + 1 | 34513.7238 | 5 | 7 |  | 172568.6191 | 241596.0667 | 43142.1548 | 60399.0167
Sistema de supervision SCADA del centro de mando | EQUIP | U | 52223.0793 | 2 | 2 |  | 104446.1586 | 104446.1586 | 26111.5396 | 26111.5396
Cronometria, relojes marcadores | EQUIP | N° de estaciones + 1 | 22272.9494 | 5 | 7 |  | 111364.7469 | 155910.6457 | 27841.1867 | 38977.6614
Equipamiento embarcado en la cabinas (videocamara/interponia/DI/LCD/WIFI) | EQUIP | N° de cabinas + reserva | 4454.5899 | 134 | 193 |  | 596915.0436 | 859735.8464 | 149228.7609 | 214933.9616
Sistema de antenas y de mando securizado WIFI | EQUIP | ml | 204.5347 | 4100 | 8150 |  | 838592.2296 | 1666957.7247 | 209648.0574 | 416739.4312
Sistema de vigilancia visio + termica por postes | EQUIP | N° de postes + estaciones | 33890.4361 | 26 | 49 |  | 881151.3395 | 1660631.3706 | 220287.8349 | 415157.8426
Sistema de vigilancia con video en estaciones | EQUIP | N° de estaciones + 1 | 46480.4038 | 5 | 7 |  | 232402.0188 | 325362.8264 | 58100.5047 | 81340.7066
Sistema de deteccion incendio y de control de acceso | EQUIP | Forfait | 106910.1571 | 1 | 2 |  | 106910.1571 | 213820.3141 | 26727.5393 | 53455.0785
Fibra de seguridad y equipos de transmision Ethernet | EQUIP | N° de estaciones + 1 | 92960.8075 | 5 | 7 |  | 464804.0377 | 650725.6528 | 116201.0094 | 162681.4132
Sistema de boleteria | EQUIP | N° de estaciones + 1 | 36388.0231 | 5 | 7 |  | 181940.1154 | 254716.1616 | 45485.0289 | 63679.0404
Estaciones | [6 empty] | 22709024.2768 | 32127602.6655 | 25% | 25%
Edificio - Estacion Duran (Terminal) | [6 empty] | 5112952.0044 | 5112952.0044
Fundaciones tipicas (para edificio con piso tierra) | INFRA | U | 161184.0018 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Piso tierra sobrelevado y fundaciones especiales | INFRA | m2 | 2170.8283 | 715 | 715 |  | 1552142.2391 | 1552142.2391 | 388035.5598 | 388035.5598
Superficies comerciales | INFRA | m2 | 700.6348 | 250 | 250 |  | 175158.709 | 175158.709 | 43789.6772 | 43789.6772
Ingreso y circulaciones al piso tierra (y/c servicios, escaleras mecanicas, escaleras y ascencores) | INFRA | m2 | 1838.5954 | 600 | 600 |  | 1103157.2239 | 1103157.2239 | 275789.306 | 275789.306
Escaleras mecanicas, escaleras y ascencores adicionales (piso tierra sobrelevado) | EQUIP | U | 373031.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Anden al primer piso | INFRA | m2 | 1051.2236 | 250 | 250 |  | 262805.9019 | 262805.9019 | 65701.4755 | 65701.4755
Centro de mando + Locales tecnicos cubiertos | INFRA | m2 | 1401.2697 | 80 | 80 |  | 112101.5737 | 112101.5737 | 28025.3934 | 28025.3934
Locales tecnicos non cerrados | INFRA | m2 | 700.6348 | 250 | 250 |  | 175158.709 | 175158.709 | 43789.6772 | 43789.6772
Adecuacion urbana (demolicion, reconstruccion, mobiliario urbano, paisaje) | INFRA | m2 | 527.0219 | 2000 | 2000 |  | 1054043.802 | 1054043.802 | 263510.9505 | 263510.9505
Pasarela | INFRA | m2 | 1356.7677 | 500 | 500 |  | 678383.8458 | 678383.8458 | 169595.9614 | 169595.9614
Edificio - Estacion Samborondon (Terminal) | [6 empty] | 0 | 3754556.1916
Fundaciones tipicas (para edificio con piso tierra) | INFRA | U | 193746.4264 | 0 | 1 |  | 0 | 193746.4264 | 0 | 48436.6066
Piso tierra sobrelevado y fundaciones especiales | INFRA | m2 | 2170.8283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Superficies comerciales | INFRA | m2 | 700.6348 | 0 | 250 |  | 0 | 175158.709 | 0 | 43789.6772
Ingreso y circulaciones al piso tierra (y/c servicios, escaleras mecanicas, escaleras y ascencores) | INFRA | m2 | 1838.5954 | 0 | 600 |  | 0 | 1103157.2239 | 0 | 275789.306
Escaleras mecanicas, escaleras y ascencores adicionales (piso tierra sobrelevado) | EQUIP | U | 373031.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Anden al primer piso | INFRA | m2 | 1051.2236 | 0 | 250 |  | 0 | 262805.9019 | 0 | 65701.4755
Centro de mando + Locales tecnicos cubiertos | INFRA | m2 | 1401.2697 | 0 | 80 |  | 0 | 112101.5737 | 0 | 28025.3934
Locales tecnicos non cerrados | INFRA | m2 | 700.6348 | 0 | 250 |  | 0 | 175158.709 | 0 | 43789.6772
Adecuacion urbana (demolicion, reconstruccion, mobiliario urbano, paisaje) | INFRA | m2 | 527.0219 | 0 | 2000 |  | 0 | 1054043.802 | 0 | 263510.9505
Pasarela | INFRA | m2 | 1356.7677 | 0 | 500 |  | 0 | 678383.8458 | 0 | 169595.9614
Edificio - Estacion Puerto Santa Ana Sur (Tecnica) | [6 empty] | 0 | 551070.1927
Fundaciones tipicas (para edificio con piso tierra) | INFRA | U | 193746.4264 | 0 | 1 |  | 0 | 193746.4264 | 0 | 48436.6066
Piso tierra sobrelevado y fundaciones especiales | INFRA | m2 | 2170.8283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Superficies comerciales | INFRA | m2 | 700.6348 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ingreso y circulaciones al piso tierra (y/c servicios, escaleras mecanicas, escaleras y ascencores) | INFRA | m2 | 1838.5954 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Escaleras mecanicas, escaleras y ascencores adicionales (piso tierra sobrelevado) | EQUIP | U | 373031.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Anden al primer piso | INFRA | m2 | 1051.2236 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Centro de mando + Locales tecnicos cubiertos | INFRA | m2 | 1401.2697 | 0 | 80 |  | 0 | 112101.5737 | 0 | 28025.3934
Locales tecnicos non cerrados | INFRA | m2 | 700.6348 | 0 | 350 |  | 0 | 245222.1926 | 0 | 61305.5481
Adecuacion urbana (demolicion, reconstruccion, mobiliario urbano, paisaje) | INFRA | m2 | 527.0219 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pasarela | INFRA | m2 | 1356.7677 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Edificio - Estacion Malecon (Terminal) | [6 empty] | 0 | 5112952.0044
Piso y Fundaciones tipicas (para edificio con piso tierra) | INFRA | U | 193746.4264 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Piso y Estructura de fundaciones especiales (para edificio con piso tierra sobreelevado | INFRA | m2 | 2170.8283 | 0 | 715 |  | 0 | 1552142.2391 | 0 | 388035.5598
Superficies comerciales | INFRA | m2 | 700.6348 | 0 | 250 |  | 0 | 175158.709 | 0 | 43789.6772
Ingreso y circulaciones al piso tierra (y/c servicios, escaleras mecanicas, escaleras y ascencores) | INFRA | m2 | 1838.5954 | 0 | 600 |  | 0 | 1103157.2239 | 0 | 275789.306
Escaleras mecanicas, escaleras y ascencores adicionales (piso tierra sobrelevado) | EQUIP | U | 373031.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Anden al primer piso | INFRA | m2 | 1051.2236 | 0 | 250 |  | 0 | 262805.9019 | 0 | 65701.4755
Centro de mando + Locales tecnicos cubiertos | INFRA | m2 | 1401.2697 | 0 | 80 |  | 0 | 112101.5737 | 0 | 28025.3934
Locales tecnicos non cerrados | INFRA | m2 | 700.6348 | 0 | 250 |  | 0 | 175158.709 | 0 | 43789.6772
Adecuacion urbana (demolicion, reconstruccion, mobiliario urbano, paisaje) | INFRA | m2 | 527.0219 | 0 | 2000 |  | 0 | 1054043.802 | 0 | 263510.9505
Pasarela | INFRA | m2 | 1356.7677 | 0 | 500 |  | 0 | 678383.8458 | 0 | 169595.9614
Edificio - Estacion Malecon Centro Cultural | [6 empty] | 7508471.5221 | 7508471.5221
Piso y Fundaciones tipicas (para edificio con piso tierra) | INFRA | U | 193746.4264 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Piso y Estructura de fundaciones especiales (para edificio con piso tierra sobreelevado | INFRA | m2 | 2170.8283 | 1200 | 1200 |  | 2604993.9678 | 2604993.9678 | 651248.4919 | 651248.4919
Superficies comerciales | INFRA | m2 | 700.6348 | 500 | 500 |  | 350317.418 | 350317.418 | 87579.3545 | 87579.3545
Ingreso y circulaciones al piso tierra (y/c servicios, escaleras mecanicas, escaleras y ascencores) | INFRA | m2 | 1838.5954 | 1650 | 1650 |  | 3033682.3658 | 3033682.3658 | 758420.5914 | 758420.5914
Escaleras mecanicas, escaleras y ascencores adicionales (piso tierra sobrelevado) | EQUIP | U | 373031.25 | 1 | 1 |  | 373031.25 | 373031.25 | 93257.8125 | 93257.8125
Anden al primer piso | INFRA | m2 | 1051.2236 | 500 | 500 |  | 525611.8037 | 525611.8037 | 131402.9509 | 131402.9509
Centro de mando + Locales tecnicos cubiertos | INFRA | m2 | 1401.2697 | 80 | 80 |  | 112101.5737 | 112101.5737 | 28025.3934 | 28025.3934
Locales tecnicos non cerrados | INFRA | m2 | 700.6348 | 350 | 350 |  | 245222.1926 | 245222.1926 | 61305.5481 | 61305.5481
Adecuacion urbana (demolicion, reconstruccion, mobiliario urbano, paisaje) | INFRA | m2 | 527.0219 | 500 | 500 |  | 263510.9505 | 263510.9505 | 65877.7376 | 65877.7376
Pasarela | INFRA | m2 | 1356.7677 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Edificio - Estacion Cimentero (Tecnica) | [6 empty] | 551070.1927 | 551070.1927
Piso y Fundaciones tipicas (para edificio con piso tierra) | INFRA | U | 193746.4264 | 1 | 1 |  | 193746.4264 | 193746.4264 | 48436.6066 | 48436.6066
Piso y Estructura de fundaciones especiales (para edificio con piso tierra sobreelevado | INFRA | m2 | 2170.8283 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Superficies comerciales | INFRA | m2 | 700.6348 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ingreso y circulaciones al piso tierra (y/c servicios, escaleras mecanicas, escaleras y ascencores) | INFRA | m2 | 1838.5954 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Escaleras mecanicas, escaleras y ascencores adicionales (piso tierra sobrelevado) | EQUIP | U | 373031.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Anden al primer piso | INFRA | m2 | 1051.2236 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Centro de mando + Locales tecnicos cubiertos | INFRA | m2 | 1401.2697 | 80 | 80 |  | 112101.5737 | 112101.5737 | 28025.3934 | 28025.3934
Locales tecnicos non cerrados | INFRA | m2 | 700.6348 | 350 | 350 |  | 245222.1926 | 245222.1926 | 61305.5481 | 61305.5481
Adecuacion urbana (demolicion, reconstruccion, mobiliario urbano, paisaje) | INFRA | m2 | 527.0219 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pasarela | INFRA | m2 | 1356.7677 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Edificio - Julian Coronel | [6 empty] | 7284142.1403 | 7284142.1403
Piso y Fundaciones tipicas (para edificio con piso tierra) | INFRA | U | 193746.4264 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Piso y Estructura de fundaciones especiales (para edificio con piso tierra sobreelevado | INFRA | m2 | 2170.8283 | 1165 | 1165 |  | 2529014.9771 | 2529014.9771 | 632253.7443 | 632253.7443
Superficies comerciales | INFRA | m2 | 700.6348 | 500 | 500 |  | 350317.418 | 350317.418 | 87579.3545 | 87579.3545
Ingreso y circulaciones al piso tierra (y/c servicios, escaleras mecanicas, escaleras y ascencores) | INFRA | m2 | 1838.5954 | 900 | 900 |  | 1654735.8359 | 1654735.8359 | 413683.959 | 413683.959
Escaleras mecanicas, escaleras y ascencores adicionales (piso tierra sobrelevado) | EQUIP | U | 373031.25 | 1 | 1 |  | 373031.25 | 373031.25 | 93257.8125 | 93257.8125
Anden al primer piso | INFRA | m2 | 1051.2236 | 500 | 500 |  | 525611.8037 | 525611.8037 | 131402.9509 | 131402.9509
Centro de mando + Locales tecnicos cubiertos | INFRA | m2 | 1401.2697 | 80 | 80 |  | 112101.5737 | 112101.5737 | 28025.3934 | 28025.3934
Locales tecnicos non cerrados | INFRA | m2 | 700.6348 | 350 | 350 |  | 245222.1926 | 245222.1926 | 61305.5481 | 61305.5481
Adecuacion urbana (demolicion, reconstruccion, mobiliario urbano, paisaje) | INFRA | m2 | 527.0219 | 2835 | 2835 |  | 1494107.0893 | 1494107.0893 | 373526.7723 | 373526.7723
Pasarela | INFRA | m2 | 1356.7677 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Edificio - Estacion Centenario (Terminal) | [6 empty] | 2252388.4173 | 2252388.4173
Piso y Fundaciones tipicas (para edificio con piso tierra) | INFRA | U | 161184.0018 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Piso y Estructura de fundaciones especiales (para edificio con piso tierra sobreelevado | INFRA | m2 | 2170.8283 | 600 | 600 |  | 1302496.9839 | 1302496.9839 | 325624.246 | 325624.246
Superficies comerciales | INFRA | m2 | 700.6348 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ingreso y circulaciones al piso tierra (y/c servicios, escaleras mecanicas, escaleras y ascencores) | INFRA | m2 | 1838.5954 | 200 | 200 |  | 367719.0746 | 367719.0746 | 91929.7687 | 91929.7687
Escaleras mecanicas, escaleras y ascencores adicionales (piso tierra sobrelevado) | EQUIP | U | 373031.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Anden al primer piso | INFRA | m2 | 1051.2236 | 100 | 100 |  | 105122.3607 | 105122.3607 | 26280.5902 | 26280.5902
Centro de mando + Locales tecnicos cubiertos | INFRA | m2 | 1401.2697 | 80 | 80 |  | 112101.5737 | 112101.5737 | 28025.3934 | 28025.3934
Locales tecnicos non cerrados | INFRA | m2 | 700.6348 | 220 | 220 |  | 154139.6639 | 154139.6639 | 38534.916 | 38534.916
Adecuacion urbana (demolicion, reconstruccion, mobiliario urbano, paisaje) | INFRA | m2 | 527.0219 | 400 | 400 |  | 210808.7604 | 210808.7604 | 52702.1901 | 52702.1901
Pasarela | INFRA | m2 | 1356.7677 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Centro(s) de mantenimiento | [6 empty] | 4768462.9398 | 7578621.7262 | 25% | 25%
Zona de almacenamiento de tipo local industrial | INFRA | m2 | 700.6348 | 1876 | 2702 |  | 1314390.9522 | 1893115.3267 | 328597.738 | 473278.8317
Almacen y taller | INFRA | m2 | 992.6112 | 250 | 500 |  | 248152.8108 | 496305.6216 | 62038.2027 | 124076.4054
Local de supervision | INFRA | m2 | 992.6112 | 150 | 300 |  | 148891.6865 | 297783.3729 | 37222.9216 | 74445.8432
Transporte cabinas | EQUIP | m2 | 1164.4167 | 1876 | 2702 |  | 2184445.8021 | 3146254.0284 | 546111.4505 | 786563.5071
Instrumentos, elevador y piezas de recambio | EQUIP | U | 144821.2265 | 1 | 2 |  | 144821.2265 | 289642.4531 | 36205.3066 | 72410.6133
Ascensores inclinados para las cabinas | EQUIP | U | 727760.4618 | 1 | 2 |  | 727760.4618 | 1455520.9236 | 181940.1154 | 363880.2309
Adecuacion urbana (demolicion, reconstruccion, mobiliario urbano, paisaje) | INFRA | m2 | 197.6332 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos de estudios, gestion y administracion del proyecto | [6 empty] | 10884352.5551 | 16392643.7219 | 10% | 10%
Estudios y diseños | ESTUDIOS | % costo de la obra | 8% | 72562350.3676 | 109284291.4795 |  | 5804988.0294 | 8742743.3184 | 580498.8029 | 874274.3318
Supervision de obras | ESTUDIOS | % costo de la obra | 4% | 72562350.3676 | 109284291.4795 |  | 2902494.0147 | 4371371.6592 | 290249.4015 | 437137.1659
% gastos de Gestión externalizados (auditores, seguros) | ESTUDIOS | % costo de obra | 3% | 72562350.3676 | 109284291.4795 |  | 2176870.511 | 3278528.7444 | 217687.0511 | 327852.8744
Fiscalizacion | [6 empty] | 4228117.5184 | 6064214.574 | 12.13% | 11.48%
Fiscalizacion del proyecto | ESTUDIOS | % costo de la obra | 5% | 72562350.3676 | 109284291.4795 |  | 3628117.5184 | 5464214.574 | 362811.7518 | 546421.4574
Provision para tramites administrativos | ESTUDIOS | U | 600000 | 1 | 1 |  | 600000 | 600000 | 150000 | 150000
[7 empty] | Alternativa 23 | Alternativa 21 | [Alternativa 23] - [Alternativa 21]
[6 empty] | Costo sin contingencias (y sin Fiscalizacion) | 83446702.9228 | 125676935.2015 | 42230232.2787
[6 empty] | Contingencias | 18594311.8464 | 28046163.9347 | 9451852.0882
[6 empty] | Costos con contingencias (y sin Fiscalizacion) | 102041014.7692 | 153723099.1361 | 51682084.3669
[6 empty] | costo/km (sin contingencias) | 20352854.3714 | 15515671.0125 | 10300056.6533
[6 empty] | costo/km (sin contingencias) | 24888052.3827 | 18978160.3872 | 12605386.431

## Costos Especiales
|  |  |  | Cantidades |  |  | Costo sin contingencias |  | Contingencias
| Categoria | Unidad | Precio Unitario (sin IVA) | Alternativa 23 | Alternativa 21 |  | Alternativa 23 | Alternativa 21 | Alternativa 23 | Alternativa 21
Decontaminacion y proteccion | [6 empty] | 3664340.4469 | 4083764.4469 | 25% | 25%
Proteccion contra incendios (techos) | INFRA | m2 | 164.6943 | 9421.5622 | 11968.2434 |  | 1551678 | 1971102 | 387919.5 | 492775.5
Proteccion contra incendios (fachadas) | INFRA | m2 | 164.6943 | 12250 | 12250 |  | 2017505.7148 | 2017505.7148 | 504376.4287 | 504376.4287
Decontaminacion de suelo | INFRA | U | 95156.7321 | 1 | 1 |  | 95156.7321 | 95156.7321 | 23789.183 | 23789.183
Infraestructura y estructuras de lineas | [6 empty] | 4860000 | 7560000 | 25% | 25%
Sobrecostos para fundaciones con pilotes y/o en el rio | INFRA | U | 180000 | 27 | 42 |  | 4860000 | 7560000 | 1215000 | 1890000
Operaciones adicionales : estacionamiento incitativo y buses | [6 empty] | 3321204.3752 | 5575553.201 | 17.17% | 18.01%
Estacionamiento incitativo | INFRA | Plaza | 1899.4748 | 200 | 400 |  | 379894.9536 | 759789.9073 | 94973.7384 | 189947.4768
Creacion de vias de acceso en Samborondon | INFRA | m² | 197.6332 | 0 | 2000 |  | 0 | 395266.4257 | 0 | 98816.6064
Compra de buses alimentadores para Samborondon (12 m) | VEH | U | 130000 | 0 | 10 |  | 0 | 1300000 | 0 | 195000
Compra de buses alimentadores para Duran (12 m) | VEH | U | 130000 | 20 | 20 |  | 2600000 | 2600000 | 390000 | 390000
Creacion de paraderos en Samborondon | INFRA | U | 4266.3678 | 0 | 38 |  | 0 | 162121.9753 | 0 | 40530.4938
Creacion de paraderos en Duran | INFRA | U | 4266.3678 | 72 | 72 |  | 307178.4794 | 307178.4794 | 76794.6199 | 76794.6199
Modificacion de parada de bus | INFRA | forfait | 4266.3678 | 8 | 12 |  | 34130.9422 | 51196.4132 | 8532.7355 | 12799.1033
Gastos de estudios, gestion y administracion del proyecto | [6 empty] | 1776831.7233 | 2582897.6472 | 10% | 10%
Estudios y diseños | ESTUDIOS | % costo de la obra | 8% | 11845544.8221 | 17219317.6479 |  | 947643.5858 | 1377545.4118 | 94764.3586 | 137754.5412
Supervision de obras | ESTUDIOS | % costo de la obra | 4% | 11845544.8221 | 17219317.6479 |  | 473821.7929 | 688772.7059 | 47382.1793 | 68877.2706
% gastos de Gestión externalizados (auditores, seguros) | ESTUDIOS | % costo de obra | 3% | 11845544.8221 | 17219317.6479 |  | 355366.3447 | 516579.5294 | 35536.6345 | 51657.9529
Fiscalizacion | [6 empty] | 592277.2411 | 860965.8824 | 35.33% | 27.42%
Fiscalizacion del proyecto | ESTUDIOS | % costo de la obra | 5% | 11845544.8221 | 17219317.6479 |  | 592277.2411 | 860965.8824 | 59227.7241 | 86096.5882
Provision para tramites administrativos | ESTUDIOS | U | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150000 | 150000
[7 empty] | Alternativa 23 | Alternativa 21 | [Alternativa 23] - [Alternativa 21]
[6 empty] | Costo sin contingencias (y sin Fiscalizacion) | 13622376.5454 | 19802215.295 | 6179838.7496
[6 empty] | Contingencias | 2879069.3779 | 4173119.1767 | 1294049.7988
[6 empty] | Costos con contingencias (y sin Fiscalizacion) | 16501445.9233 | 23975334.4717 | 7473888.5484
[6 empty] | costo/km (sin contingencias) | 3322530.8647 | 2444717.9377 | 1507277.7438
[6 empty] | costo/km (sin contingencias) | 4024742.9081 | 2959917.836 | 1822899.646

## Provisiones para Expro
|  |  |  | Cantidades |  |  | Costo sin contingencias |  | Contingencias
| Categoria | Unidad | Precio Unitario (sin IVA) | Alternativa 23 | Alternativa 21 |  | Alternativa 23 | Alternativa 21 | Alternativa 23 | Alternativa 21
Compra de terrenos para estaciones y servidumbres | [6 empty] | 2562500 | 10062500 | 25% | 25%
Estacion Duran (Terminal) | PRED | m2 | 0 | 1600 | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estacion Samborondon (Terminal) | PRED | m2 | 0 | 0 | 9900 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estacion Puerto Santa Ana (Sur) | PRED | m2 | 1000 | 0 | 5250 |  | 0 | 5250000 | 0 | 1312500
Estacion Malecon Centro Cultural | PRED | m2 | 0 | 1600 | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estacion Cimentero (Tecnica) | PRED | m2 | 500 | 400 | 400 |  | 200000 | 200000 | 50000 | 50000
Estacion Avenida Quito | PRED | m2 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estacion Centenario (Terminal) | PRED | m2 | 0 | 1600 | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Servidumbres en linea | PRED | m2 | 500 | 4725 | 9225 |  | 2362500 | 4612500 | 590625 | 1153125
Compra de terrenos para estacionamiento (operacion adicional) | [6 empty] | 0 | 0
Estacion Duran (Terminal) | PRED | m2 | 0 | 0 | 24000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estacion Samborondon (Terminal) | PRED | m2 | 0 | 0 | 24000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos de estudios, gestion y administracion del proyecto | [6 empty] | 0 | 0 | 10% | 10%
Estudios y diseños | ESTUDIOS | % costo de la obra | 8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Supervision de obras | ESTUDIOS | % costo de la obra | 4% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
% gastos de Gestión externalizados (auditores, seguros) | ESTUDIOS | % costo de obra | 3% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Fiscalizacion | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
Fiscalizacion del proyecto | ESTUDIOS | % costo de la obra | 5% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Provision para tramites administrativos | ESTUDIOS | U | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Alternativa 23 | Alternativa 21 | [Alternativa 23] - [Alternativa 21]
[6 empty] | Costo sin contingencias (y sin Fiscalizacion) | 2562500 | 10062500 | 7500000
[6 empty] | Contingencias | 640625 | 2515625 | 1875000
[6 empty] | Costos con contingencias (y sin Fiscalizacion) | 3203125 | 12578125 | 9375000
[6 empty] | costo/km (sin contingencias) | 625000 | 1242283.9506 | 1829268.2927
[6 empty] | costo/km (sin contingencias) | 781250 | 1552854.9383 | 2286585.3659

## Total_Alternativa 23
EN USD 2015 | INVERSION TOTAL | Parte local | Parte extranjera | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Obras de via y reubicacion de redes | 1440019.2178 | 79.81% | 20.19% | 0 | 896008.557 | 544010.6607 | 0
Proteccion anti-incendios de edificios (+ decontaminacion) | 3664340.4469 | 79.91% | 20.09% | 0 | 988830.9898 | 891836.4857 | 1783672.9714
Infraestructura de lineas (fundaciones, postes y cables) | 10830064.3652 | 64.42% | 35.58% | 0 | 2166012.873 | 6498038.6191 | 2166012.873
Cabinas | 6347110.0099 | 5.773% | 94.23% | 0 | 1269422.002 | 3808266.006 | 1269422.002
Equipamiento electrico | 4491194.7996 | 8.534% | 91.47% | 0 | 1114235.7031 | 2760291.9014 | 616667.1951
Telecomunicaciones y boleteria | 4273879.3055 | 61.07% | 38.93% | 0 | 162681.4132 | 2659444.1799 | 1451753.7124
Estaciones
Tecnologias de cable en las estaciones | 22562595.4529 | 7.952% | 92.05% | 0 | 0 | 15793816.8171 | 6768778.6359
Obra civil y arquitectura | 22709024.2768 | 79.85% | 20.15% | 0 | 7323561.3629 | 13195843.767 | 2189619.1469
Centro de mantenimiento - Samborondon | 4768462.9398 | 33.88% | 66.12% | 0 | 1155910.4283 | 2848295.6389 | 764256.8726
Operaciones adicionales : estacionamiento incitativo y buses alimentadores | 3321204.3752 | 80.38% | 19.62% | 0 | 0 | 1489947.4768 | 1831256.8984
Estudios y supervision de obras | 10128947.4228 | 0% | 100% | 4785585.7114 | 5343361.7114 | 0 | 0
% gastos de Gestión externalizados (auditores, seguros) | 2532236.8557 | 0% | 100% | 633059.2139 | 633059.2139 | 633059.2139 | 633059.2139
TOTAL (sin provisiones y fiscalizacion / sin contingencias) | 97069079.4682 | - | - | 5418644.9253 | 21053084.2546 | 51122850.7666 | 19474499.5217
TOTAL (sin provisiones y fiscalizacion / con contingencias) | 118542460.6925
Provisiones - Compra de terrenos para estaciones y servidumbres | 2562500
Fiscalizacion y tramites administrativos | 4820394.7595
TOTAL (sin contingencias) | 104451974.2277
TOTAL (con contingencias) | 127150627.182

## Total_Alternativa 21
EN USD 2015 | INVERSION TOTAL | Parte local | Parte extranjera | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Obras de via y reubicacion de redes | 1640930.4274 | 79.81% | 20.19% | 0 | 1024470.5132 | 616459.9141 | 0
Proteccion anti-incendios de edificios (+ decontaminacion) | 4083764.4469 | 79.75% | 20.25% | 0 | 1078344.901 | 1001806.5153 | 2003613.0306
Infraestructura de lineas (fundaciones, postes y cables) | 17693176.726 | 59.23% | 40.77% | 0 | 3538635.3452 | 10615906.0356 | 3538635.3452
Cabinas | 9141733.074 | 5.773% | 94.23% | 0 | 1828346.6148 | 5485039.8444 | 1828346.6148
Equipamiento electrico | 7901665.3135 | 8.613% | 91.39% | 0 | 1827293.4516 | 5119405.8483 | 954966.0136
Telecomunicaciones y boleteria | 6916668.3676 | 64.02% | 35.98% | 0 | 227753.9785 | 4410516.6412 | 2278397.7479
Estaciones
Tecnologias de cable en las estaciones | 33843893.1794 | 7.952% | 92.05% | 0 | 0 | 23690725.2256 | 10153167.9538
Obra civil y arquitectura | 32127602.6655 | 79.84% | 20.16% | 0 | 10198930.0233 | 17328242.0017 | 4600430.6405
Centro de mantenimiento - Samborondon | 7578621.7262 | 33.51% | 66.49% | 0 | 2008913.8183 | 4346853.5567 | 1222854.3512
Operaciones adicionales : estacionamiento incitativo y buses alimentadores | 5575553.201 | 80.32% | 19.68% | 0 | 0 | 2527528.1665 | 3048025.0345
Estudios y supervision de obras | 15180433.0953 | 0% | 100% | 7146216.5476 | 8034216.5476 | 0 | 0
% gastos de Gestión externalizados (auditores, seguros) | 3795108.2738 | 0% | 100% | 948777.0685 | 948777.0685 | 948777.0685 | 948777.0685
TOTAL (sin provisiones y fiscalizacion / sin contingencias) | 145479150.4965 | - | - | 8094993.6161 | 30715682.262 | 76091260.8178 | 30577213.8006
TOTAL (sin provisiones y fiscalizacion / con contingencias) | 177698433.6079
Provisiones - Compra de terrenos para estaciones y servidumbres | 10062500
Fiscalizacion y tramites administrativos | 6925180.4564
TOTAL (sin contingencias) | 162466830.9529
TOTAL (con contingencias) | 197997034.8453